室外配电箱整改报告

2023年4月29日经市教委检查组、保卫处、后勤处、实资处检查发现，室外配电箱存在下列问题：

1.箱体上原有警示标识淡化消失

5月4日，后勤保障科和生乐物业管理部收到此检查意见立刻对于学校内所有室外的配电箱进行检查并举一反三。

5月9日，针对缺失的及颜色淡化的标识标贴进行更换，共计整改60个配电箱。主要集中在楼栋旁及停车场附近。

2023年5月11日

后勤保障科